## Sheet1
[6 empty] | 不活性ガス消火設備 ・ ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 | [23 empty] | の概要表
放出方式 | [5 empty] | 全域放出方式 ・ 局所放出方式 ・ 移動式 | [16 empty] | 制御盤設置位置
貯蔵容器等 |  |  |  |  | 蓄圧（高圧式 ・ 低圧式 ・ その他（ ）） ・ 加圧
起動方式 | [5 empty] | 手動電気式 ・ 手動ガス式 ・ 自動式
音響警報 | [5 empty] | 音声 ･ サイレン ・ 音声＋サイレン ・ ブザー ・ その他（ ）
放出表示灯 |  |  |  | 設置個数 | [7 empty] | 箇所 |  | 回転灯等 |  |  | 設置個数 | [7 empty] | 箇所 |  |  | 赤色表示灯 | [5 empty] | 専用 ・兼用
消火剤 |  |  |  | 種 別 | [15 empty] | 設置場所
|  |  |  | 容器別数量 | [10 empty] | ｋｇ ×容器本数 | [10 empty] | 本
[15 empty] | ｋｇ ×容器本数 | [10 empty] | 本 |  | ＝ 総数量 | [9 empty] | ｋｇ
加圧用ガス |  |  |  | 窒素ガス ・ 二酸化炭素 | [10 empty] | 数量 |  |  |  | ｍ3 ・ Ｌ ・ ｋｇ | [7 empty] | 容器本数 | [10 empty] | 本
配 管 |  |  |  | 管
|  |  |  | 弁 類 |  |  |  | 選択弁 ・ 放出弁 ・ 減圧弁 ・ 閉止弁 ・ その他（ ）
放出区域 |  |  |  | 区域数 | [5 empty] | 最大 |  |  | 放出面積 |  |  |  |  | ｍ2 |  |  | 放出率 | [9 empty] | kg/s |  | 放出体積 | [5 empty] | ｍ3
[8 empty] | 区域 |  | 最小 |  |  | 放出面積 |  |  |  |  | ｍ2 |  |  | 放出率 | [9 empty] | kg/s |  | 放出体積 | [5 empty] | ｍ3
移動式消火設備の数 | [21 empty] | 箇所
電 源 | 常用電源 |  |  |  |  | 単相 ・ 三相 ＡＣ | [10 empty] | Ｖ |  |  |  | 電灯回路 ・ 動力回路
[6 empty] | ＤＣ | [5 empty] | Ｖ |  |  |  | ＡＨ |  | 充電方式 | [5 empty] | トリクル ・ 浮動 | [7 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・共用
| 非常電源 |  |  |  |  | 自家発電設備 単相 ・ 三相 ＡＣ ・ ＤＣ | [16 empty] | Ｖ | [5 empty] | ｋＶＡ |  |  | 使用別 |  |  | 専用 ・共用
[6 empty] | 蓄電池設備 ＤＣ | [7 empty] | Ｖ |  |  | ＡＨ | 充電方式 | [5 empty] | トリクル ・ 浮動 | [7 empty] | 使用別 |  |  | 専用 ・共用
配 線 | 常用電源回路 | [5 empty] | 露出ケーブル ・ 電線管露出 ・ 電線管埋設 ・ その他（ | [31 empty] | ）
| 非常電源回路 | [5 empty] | 耐火電線 ・ 電線管露出 ・ 電線管埋設 ・ その他（ | [31 empty] | ）
| 警報回路 | [5 empty] | 耐熱電線 ・ 電線管露出 ・ 電線管埋設 ・ その他（ | [31 empty] | ）
| その他の回路 | [5 empty] | ＩＶ電線 ・ 露出ケーブル ・ 電線管露出 ・ 電線管埋設 ・ その他（ | [31 empty] | ）
| 放出区域名 |  |  |  |  | 階 | 面積 |  |  |  | 体積 |  |  |  | 換気口 |  |  |  | 換気装置 | [7 empty] | 排出措置 | [5 empty] | 消火剤量 |  |  |  | ヘッド数
1 | [8 empty] | m3 |  |  |  |  | m3 | 有（閉） ・ 無 |  |  |  | 有（閉） ・ 無 | [7 empty] | 機械 ・ 自然 | [8 empty] | ｋｇ |  |  | 個
2 | [8 empty] | m3 |  |  |  |  | m3 | 有（閉） ・ 無 |  |  |  | 有（閉） ・ 無 | [7 empty] | 機械 ・ 自然 | [8 empty] | ｋｇ |  |  | 個
3 | [8 empty] | m3 |  |  |  |  | m3 | 有（閉） ・ 無 |  |  |  | 有（閉） ・ 無 | [7 empty] | 機械 ・ 自然 | [8 empty] | ｋｇ |  |  | 個
4 | [8 empty] | m3 |  |  |  |  | m3 | 有（閉） ・ 無 |  |  |  | 有（閉） ・ 無 | [7 empty] | 機械 ・ 自然 | [8 empty] | ｋｇ |  |  | 個
5 | [8 empty] | m3 |  |  |  |  | m3 | 有（閉） ・ 無 |  |  |  | 有（閉） ・ 無 | [7 empty] | 機械 ・ 自然 | [8 empty] | ｋｇ |  |  | 個
6 | [8 empty] | m3 |  |  |  |  | m3 | 有（閉） ・ 無 |  |  |  | 有（閉） ・ 無 | [7 empty] | 機械 ・ 自然 | [8 empty] | ｋｇ |  |  | 個
7 | [8 empty] | m3 |  |  |  |  | m3 | 有（閉） ・ 無 |  |  |  | 有（閉） ・ 無 | [7 empty] | 機械 ・ 自然 | [8 empty] | ｋｇ |  |  | 個
その他
備考 |  | １ | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
|  | ２ | 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。