## Sheet1
二 酸 化 炭 素 消 火 設 備 試 験 結 果 報 告 書
[8 empty] | 試験実施日 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
試験実施者
住 所
[10 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
設置場所 | 設 置 階 |  |  | 防 護 対 象 物 の 種 別
放出方式 | 固定式 |  | 全域放出方式 |  |  |  | 局所放出方式 |  | 設計放出時間 | [5 empty] | sec
| 移動式 | [7 empty] | 設計放出時間 | [5 empty] | sec
試 験 項 目 | [8 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  | 結果
外 観 試 験 |  |  | 設 置 場 所 等
表 示 灯 ・ ス イ ッ チ
| 制 御 装 置 |  | 機 器 等 |  |  | 防 護 措 置
遅 延 措 置
自動・手動起動切替装置
| 電 源 |  | 常 用 電 源 | [9 empty] | Ⅴ
|  |  | 非 常 電 源 の 種 別 | [5 empty] | 自家発電設備・蓄電池設備
| 起 動 装 置 |  |  |  |  | 設 置 場 所
|  | 手 動 | 設置場所 等 |  |  | 設 置 位 置
[6 empty] | 設 置 高 さ |  |  | 床面からの高さ |  |  |  | m
|  | 起 動 |  |  |  | 設 備 表 示
取 扱 表 示
塗 色 等
|  | 装 置 | 機 器 等 |  |  | 防 護 措 置
表 示 灯

## Sheet1 (2)
試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果
外 観 試 験 |  |  | 設 置 場 所 等
| 自動起動装置 |  | 機 器 | 構 造 ・ 性 能
感 知 器
設 置 位 置
| 警報装置 |  |  | 警 報 方 式
|  | 機 器 |  | 音 声 再 生 装 置 設 置 場 所
構 造 ・ 性 能
| 貯 蔵 消 火 剤 等 |  |  |  | 種別 | 種 量 | ㎏
|  | 設置場所等 |  | 設 置 場 所
標 識
貯 蔵 容 器
| 貯蔵容器 等 |  |  | 充 て ん 比
|  | 機 器 |  | 容 器 弁
容 器 弁 開 放 装 置
安 全 装 置 ・ 破 壊 板
耐 震 措 置
設 置 状 況
配 管 系 路
| 配 管 ・ | 構 造 ・ 材 質
| バルブ類 | 口 径 ・ 使 用 数 等
安 全 装 置 等
耐 震 措 置
|  | 設置場所等 |  | 設 置 場 所
| 選 択 弁 |  |  | 表 示
|  | 機 器 |  | 導 管 接 続 部
構 造
| 起 動 用 ガス容器 | 設 置 場 所 等
構 造 ・ 性 能
| 噴 射 ヘ ッ ド | 設 置 位 置
構 造 ・ 性 能

## Sheet1 (3)
試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  | 結果
外 観 試 験 | ノ ズ ル ・ ホ ー ス 等 | 設 置 位 置
構 造 ・ 性 能
防 護 区 画
開 口 部 の 自 動 閉 鎖 措 置
| 防 護 区 画 等 | 消 火 剤 を 付 加 す る 開 口 部 面 積
消 火 剤 流 失 防 止 措 置
開 口 部 の 位 置
消 火 剤 排 出 措 置
機 能 試 験 |  | 防 護 区 画
選 択 弁 作 動 試 験
容 器 弁 開 放 装 置 作 動 試 験
遅 延 時 間
|  | 制御装 | 非 常 停 止 機 構 作 動 状 況
|  | 置試験 | 音 響 警 報 先 行 作 動 状 況
自動・手動切替作動状況
| 作 動 試 験 |  | 起動装置による作動状況
|  | 音響警 | 警 報 鳴 動 状 況
|  | 報装置 | 音 量
|  | 試 験 | 音 声 警 報 装 置 作 動 状 況
自 動 警 報 作 動 状 況
|  | 付属装置連動試 験 | 作 動 状 況
復 旧 操 作 状 況
消 火 剤 排 出 試 験
放 出 表 示 灯 試 験
|  | 自 動 | 始 動 状 況
|  | 冷凍機 | 電 流 |  |  |  | Α
|  | 試 験 | 温 度 ・ 圧 力 |  | ℃ | Mps
総合試験 |  | 選 択 弁 作 動 状 況 ・ 放 出 系 路
| 総合作動試験 | 通 気 状 況
気 密 状 況
区 画 別 貯 蔵 容 器 開 放 数

## Sheet1 (4)
試 験 項 目 |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結果
総合試験 |  |  | 音 響 警 報 装 置 作 動 状 況
| 総合作動試験 |  | 放 出 表 示 灯 点 灯 状 況
附 属 装 置 等 作 動 状 況
備 考
備考 | １ | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
| ２ | 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
| ３ | 結果の欄には、良否を記入すること。
| ４ | 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。