## Sheet1
水 噴 霧 消 火 設 備 試 験 結 果 報 告 書
[8 empty] | 試験実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  |  | 日
試験実施者
住 所
[9 empty] | 氏 名 | [10 empty] | 印
用 途 |  | （ |  | ）項 |  | ・ |  | 構 造
延べ面積 | [6 empty] | ㎡ | 階 数 |  | 地上 |  |  |  | 階 地階 | [5 empty] | 階
試 験 項 目 | [6 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [11 empty] | 結果
外 観 試 験 |  |  | 水 源 の 種 類 ・ 構 造
|  |  | 水 量 | [5 empty] | m3（縦 |  | m 横 |  |  | m 有効深さ |  |  | m）
| 水 源 |  | 吸 水 障 害 防 止 措 置 | [7 empty] | 有 | ・ |  | 無
給 水 装 置
|  |  | 耐 震 措 置 | [7 empty] | 有 | ・ |  | 無
| 加 圧 送 水 装 置 | 設 置 場 所
|  | 機 器 等 | 高 架 水 槽 を 用 い る も の |  |  | 構 造
[6 empty] | 内容積 ・ 落 差 | [5 empty] | m3 |  |  |  |  | m
配 管・バルブ類
水 位 計
[6 empty] | 種 類 ・ 構 造 | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器
|  |  | 圧 力 水 槽 |  |  | 内容積・有効圧力 | [5 empty] | m3 |  |  |  | Mpa
|  |  | を 用 い る |  |  | 自 動 加 圧 装 置 |  |  |  |  | 有 | ・ |  | 無
|  |  | も の |  |  | 配管・バルブ類
水位計・圧力計
[7 empty] | 製造者名 | [5 empty] | 定格吐出量 |  |  |  |  | L / min
[6 empty] | ポ ン プ の 仕様 | [6 empty] | 定格全揚程 | [6 empty] | m
|  |  | ポ ン プ を |  |  |  | 型式 | [5 empty] | 製造番号
|  |  | 用 い る も |  |  |  | 製造者名 | [5 empty] | 種別 |  |  |  | 型 電動機
|  |  | の |  |  | 電 動 機 の 仕様 | [6 empty] | 定格電圧 | [6 empty] | Ⅴ
[7 empty] | 型式 | [5 empty] | 定格電流 | [6 empty] | Α
[7 empty] | 製造番号 | [5 empty] | 出力 | [5 empty] | kVA

## Sheet1 (2)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [5 empty] | 結果
外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | 機 器 等 |  |  | 設 置 状 況
|  |  |  | ポンプ ・ 電動機 | 接 地 工 事 |  |  |  |  | 種接地
配 線
潤 滑 油
配 管 ・ バ ル ブ 類
|  |  |  | 水温上 昇防止 のため の逃し 装置 | オ リ フ ィ ス 等 | 流過口径 |  |  |  |  | ㎜
[5 empty] | ブ ー ス タ ー ポ ン プに設け る 逃 し 配 管 ・ 逃 し 装 置 | 逃し配管の高さ |  |  |  |  | m
[6 empty] | 逃し装置の設定圧力 |  |  |  |  | Mpa
性 能 試 験 装 置 の 配 管 ・ バルブ類
|  |  | ポンプ を |  | 材 質 | 鋼板製・合成樹脂製
|  |  | 用いるも | 呼 水 | 水 量 | [5 empty] | L
|  |  | の |  | 溢 水 用 排 水 管 | 管の呼び |  |  |  |  | Α
|  |  |  | 装 置 | 呼 水 管 | 管の呼び |  |  |  |  | Α
[5 empty] | 補 給 水 管 | 管の呼び |  |  |  |  | Α
[5 empty] | 減 水 警 報 装 置 | フロートスイッチ・電極
設 置 場 所
|  |  |  | 制 御 | 制 御 盤
|  |  |  | 装 置 | 予 備 品 等
[5 empty] | 接 地 工 事 |  |  |  |  | 種接地
|  |  |  | 圧力計 ・ 連成計 | 設 置 位 置
[5 empty] | 性 能 | [5 empty] | 級
|  |  |  | 減 圧 措 置 |  |  | 有 | ・ | 無
|  | 耐 震 措 置 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
| 起 動 装 置 | 直 接 操 作 部
|  | 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 |  | 起 動 用 圧 力 タ ン ク |  | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器
|  |  |  | タ ン ク の 容 量 | [6 empty] | L
|  |  |  | 配 管 ・ バ ル ブ 類 |  | 管の呼び |  |  |  |  | Α
|  | 自 動 式 起 動 |  | 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド
|  | 装 置 |  | 自 動 火 災 感 知 装 置
|  | 手 動 式 起 動 |  | 設 置 場 所 等
|  | 装 置 |  | 設 置 高 さ |  | 床面からの高さ |  |  |  |  | m

## Sheet1 (3)
試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  | 結果
外 観 試 験 |  | 手 動 式 起 動 装 置 | 構 造
| 起 動 装 置 |  | 表 示
流 水 検 知 装 置
設 置 状 況
配 管
| 配 管 ・ バ ル ブ 類 | 機 器 | バ ル ブ 類
吸 水 管
フ ー ト 弁
|  | 防 食 措 置 |  |  | 有 | ・ | 無
|  | 耐 震 措 置 |  |  | 有 | ・ | 無
| 電 源 | 常 用 電 源 | [5 empty] | Ⅴ
|  | 非 常 電 源 の 種 別 |  | 自家発電・専用受電・蓄電池
| 放 射 区 域 の | 階
| 数 及 び 設 置 | 放 射 区 域 の 数
| 状 況 | 設 置 状 況
|  | 設 置 方 法 | 配 置 等
| 噴 霧 ヘ ッ ド 等 |  | 配 管 へ の 取 付
|  | 機 器 | 噴 霧 ヘ ッ ド
自動火災感知装置
設 置 場 所 等
| 制 御 弁 | 設 置 高 さ |  | 床面からの高さ |  |  |  | m
構 造
表 示
| 流水検知装置 ・ 圧 力 検 知 装 置 | 設 置 場 所 等
種 別 ・ 口 径
減 圧 警 報
構 造 ・ 性 能
|  | 起動操作部 | 設 置 場 所 等
| 一 斉 開 放 栓 |  | 設 置 高 さ | 床面からの高さ |  |  |  | m
作 動 試 験 装 置
構 造 ・ 性 能

## Sheet1 (4)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  | 結果
外 観 試 験 | 自動警報装置 |  | 音 響 警 報 装 置
火 災 表 示 装 置
床 面 の 勾 配
排 水 溝 ・ 集 水 管
| 排 水 設 備 |  | 消 火 ピット | 構 造
設 置 位 置
|  |  | 区 画 境 界 堤 の 高 さ |  |  | 床面からの高さ |  |  | ㎝
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 | 高架水槽 を用いる も の | 作 動 試 験 | 給 水 装 置 作 動 状 況
|  |  | 静 水 圧 測 定 |  |  | 最下位 | m 最上位 |  | m
|  |  | 作 動 試 験 | 給 水 装 置 作 動 状 況
|  | 圧力水槽 |  | 自 動 加 圧 装 置 作 動 状 況
|  | を用いる |  |  |  | 最下位 |  |  | Mpa
|  | も の | 静 水 圧 測 定
[6 empty] | 最上位 |  |  | Mpa
|  |  | 呼 水 装 置 作 動 試 験 | 減 水 警 報 装 置 作 動 状 況 |  | 床面からの高さ |  |  | ㎝
自 動 給 水 装 置 作 動 状 況
呼水槽からの水の補給状況
|  |  | 制 御 装 置 | 起動 ・ 停止操作時の状況
|  |  | 試 験 | 電 源 切 替 時 の 運 転 状 況
ポ ン プ の 起 動 状 況 等
|  |  | 起 動 装 置 試 験 | 起 動 表 示 の 点 灯 状 況
|  |  |  | 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置の 作 動 圧 力 |  | 設定圧力 |  |  | Mpa
ポンプを
|  | 用 い る |  |  |  | 作動圧力 |  |  | Mpa
|  | も の |  | 運 転 状 況
|  |  |  | 締切運転時 の 状 況 | 締 切 揚 程 |  |  |  | m
[5 empty] | 電 圧 |  |  |  | Ⅴ
|  |  | ポンプ試験 |  | 電 流 |  |  |  | Α
|  |  |  | 定格負荷運 転時の状況 | 定 格 揚 程 |  |  |  | m
[5 empty] | 電 圧 |  |  |  | Ⅴ
[5 empty] | 電 流 |  |  |  | Α
|  |  | ＊ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験 |  |  | 逃し水量 |  | L/min
|  |  | ＊ ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 試 験 |  |  | 表示値の差 |  | L/min

## Sheet1 (5)
試 験 項 目 | [7 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  | 結果
機能試験 | 配 管 耐 圧 試 験 | [6 empty] | 試験圧力 | Mpa
手 動 式 起 動 装 置 試 験
流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等
総 合 試 験 |  |  | 放 射 区 域
|  |  | 起 動 性 能 等 |  | 自動火災感知装置による起動
手 動 起 動 装 置 に よ る 起 動
ヘ ッ ド の 放 射 状 況
| 放射試験 |  | 放 射 圧 力（kgf/㎝2） |  |  |  | 最 高
最 低
放 射 量（L/min）
区 画 境 界 堤 の 状 態
|  |  | 排 水 設 備 |  |  | 消 火 ピ ッ ト の 水 位
排 水 状 況
| 非常電源切替試験 |  |  | 自 家 発 電 設 備
蓄 電 地 設 備
備 考
備考 | １ | この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。
| ２ | 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
| ３ | ＊印の試験は、「加圧送水装置の構造及び性能の基準」（昭和５５年消防予第１１１号）に適合している旨の表示が付されているものにあ
っては、省略することができる。
| ４ | 結果の欄には、良否を記入すること。
| ５ | 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。