## Sheet1
非 常 電 源（ 自 家 発 電 設 備 ）試 験 結 果 報 告 書
[15 empty] | 試験実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
試験実施者
住 所
[16 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 印
消 防 用 設 備 等 の 別
使 用 区 分 | [6 empty] | 消防用設備等のみに使用（ | [18 empty] | ）
[7 empty] | その他と共用 （ | [18 empty] | ）
自 家 発 電 設 備 の 仕 様 | [6 empty] | 製造者名又は商標 | [11 empty] | 定 格 出 力 | [6 empty] | kVA
[7 empty] | 形式番号・製造年 | [11 empty] | 定 格 電 圧 | [6 empty] | Ⅴ
試 験 項 目 | [14 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [9 empty] | 結果
外 観 試 験 | [5 empty] | 設 置 場 所
換 気 設 備
有 効 な 防 火 区 画
| 設 置 場 所 等 |  |  |  |  | 不燃専用 室・機械 室等 |  | 防 水 措 置
出火防止・延焼拡大防止
照 明 設 備 の 有 無
標 識
構 造 ・ 性 能
| 保有距離 (m) |  |  |  | 保有距離を確保 しなければならない機器等の部分 |  |  |  | 前 面 操 作 面 | 点 検 面 | 換 気 面 | の 面 そ の 他 | 周 囲 | 相 互 間 | 相 対 す る 面 |  |  |  |  | 変電設備又は蓄電池設備 |  |  |  | 建 築 物 等
[15 empty] | 操作面 | 点検面 | 換気面 | の 面 その他
[20 empty] | キュービクル式 |  | キュービク ル式以外
機器名
キ ュ ー ビ ク ル 式
|  | キュービクル式以外 |  | 自 家 発 電 装 置
制 御 装 置
燃料タンク原動機

## Sheet1 (2)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  | 結果
外 観 試 験 |  |  |  | 分 岐 方 法
結 線 ・ 接 続
| 設 置 方 法 |  |  | 表 示
耐 震 措 置
自家発電装置 ・ 制御装置
配 線
機 能 試 験 | 接 地 抵 抗 試 験 | [5 empty] | Ω
|  |  |  | 電機子巻線 ・主 回 路 | 高 圧 |  | MΩ
[5 empty] | 低 圧 |  | MΩ
|  |  |  | 界 磁 巻 線 |  |  | MΩ
| ＊ 絶 縁 抵 抗 試 験 |  |  | 制 御 回 路 |  |  | MΩ
|  |  |  | 制 御 回 路 （自 動 盤） |  |  | MΩ
|  |  |  | 充 電 装 置 | 交流側端子 |  | MΩ
[5 empty] | 直流側端子 |  | MΩ
| ＊ 絶 縁 耐 力 試 験 |  |  |  |  | 印加電圧 | Ⅴ
| ＊作動試験 | 保安装置作動試験 | 過 電 流 遮 断 機 |  |  | 作動電流値 | Α
|  |  | 加 速 度 停 止 装 置 |  |  | 作動回転数 | rpm
|  |  | 断 水 又 は 水 温 上 昇 停 止 装 置 （水 冷 式 機 関） |  |  | 作動温度 | 度
|  |  | ガ ス 温 度 上 昇 停 止 装 置 （ガ ス タ ー ビ ン） |  |  | 作動温度 | 度

## Sheet1 (3)
試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果
機 能 試 験 | ＊ 作 動 試 験 |  | 保安装置作動試験 | 減 液 警 報 装 置（ 電気始動式 ） | 設定液面 |  | ㎜
|  |  |  | 始 動 空 気 圧 低 下 警 報 装 置 （空 気 始 動 式） | 作動圧 | kgf/㎝2
|  |  |  | 始 動 空 気 圧 自 動 充 気 装 置 （空 気 始 動 式） | 作動圧 | kgf/㎝2
手 動 停 止 装 置
|  |  | 切替試験 | 始 動 試 験 | 電圧確立時間 |  | sec
切 替 試 験
備 考
試験実施者が有している資格：
備考 | １ | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
| ２ | 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
| ３ | 使用区分の（ ）書きは、共用している設備名を記入すること。
| ４ | 結果の欄には、良否を記入すること。
| ５ | ＊印の試験は「自家発電設備の基準」（昭和４８年消防庁告示第１号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、
当該設備に係る部分について省略することができる。