## その１①
別記様式第１１ | [24 empty] | （その１） ①
自動火災報知設備試験結果報告書
[18 empty] | 試験実施日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
試験実施者
住 所
[15 empty] | 氏 名 | [10 empty] | 印
用 途 |  | （ |  | ） 項 |  | ・
延べ面積 | [7 empty] | ㎡ |  |  |  | 階 数 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階
受 信 機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他 | [23 empty] | （ |  |  | ）
| Ｐ・ＧＰ型 |  |  |  | 級 |  | 回線数 |  |  |  | ／ |  |  | R・GR型自火報点数 | [5 empty] | 点・その他点数 |  |  |  | 点・予備点数 |  |  |  | 点
| 定格電圧 |  | ＡＣ |  |  |  |  | Ｖ |  |  | ・ | ＤＣ | [6 empty] | Ｖ
| 予備電源 |  | ＮｉＣｄ |  |  | ・ | その他（ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  | ＡＨ
発 信 機 |  |  | 型 |  |  |  | 級 |  | 屋内型 | [7 empty] | 個 |  |  |  | 屋外型 | [5 empty] | 個
中 継 器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ | [10 empty] | ） |  | 回線 |  | 予備電源有（ |  |  |  |  | Ｖ | ＡＨ）・無 |  |  | 設置台数 |  |  | 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ | [10 empty] | ） |  | 回線 |  | 予備電源有（ |  |  |  |  | Ｖ | ＡＨ）・無 |  |  | 設置台数 |  |  | 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ | [10 empty] | ） |  | 回線 |  | 予備電源有（ |  |  |  |  | Ｖ | ＡＨ）・無 |  |  | 設置台数 |  |  | 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ | [10 empty] | ） |  | 回線 |  | 予備電源有（ |  |  |  |  | Ｖ | ＡＨ）・無 |  |  | 設置台数 |  |  | 台
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付・遠隔試験機能付・他（ | [10 empty] | ） |  | 回線 |  | 予備電源有（ |  |  |  |  | Ｖ | ＡＨ）・無 |  |  | 設置台数 |  |  | 台
感 知 器 | 機 種 | [13 empty] | 自 |  |  | 遠 |  |  | 種 別 |  |  |  | 個 数
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
|  |  | 式 |  |  |  | 型 （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | 種 |  |  |  | 個
音響装置 | 種 別 | [8 empty] | 種 類 |  |  |  | 電 圧 | [5 empty] | 電 流 | [6 empty] | 個
| 主音響装置 |  |  | （内蔵されているものを除く） | [9 empty] | ＤＣ |  |  |  |  | Ｖ |  |  | ｍＡ |  |  |  |  | 個
| 副音響装置 |  |  | （内蔵されているものを除く） | [9 empty] | ＤＣ |  |  |  |  | Ｖ |  |  | ｍＡ |  |  |  |  | 個
| 地 区 音 響 装 置 | [12 empty] | ＤＣ |  |  |  |  | Ｖ |  |  | ｍＡ |  |  |  |  | 個
[14 empty] | ＤＣ |  |  |  |  | Ｖ |  |  | ｍＡ |  |  |  |  | 個
[14 empty] | ＤＣ |  |  |  |  | Ｖ |  |  | ｍＡ |  |  |  |  | 個
| 放 送 設 備 と の 連 動 | [12 empty] | 有 |  |  |  | ・ |  |  | 無
| 鳴 動 方 式 | [11 empty] | 一斉鳴動 |  |  |  |  | ・ |  | 区分鳴動

## その１②
自動火災報知設備 | [9 empty] | ②
試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  | 結 果
外 観 試 験 | 警 戒 区 域 |  | 警 戒 区 域 の 設 定
| 受 信 機 |  | 設 置 | 設 置 場 所
|  |  | 場 所 | 周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性
|  |  | 等 | 設 置 状 況
構 造 ・ 性 能
|  |  | 操 作 部 |  | 床面からの高さ |  |  | ｍ
予 備 品 等
| 中 継 器 |  | 設 置 場 所 等
構 造 ・ 性 能
予 備 品 等
| 電 源 |  | 常 用 電 源 |  |  |  | ＡＣ | Ｖ
|  |  | 非 常 電 源 の 種 別 |  |  | 非常電源専用受電設備 ・ 蓄電池設備
| 感知器 | 警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能 | 差 動 式 ス ポ ッ ト 型
定 温 式 ス ポ ッ ト 型
補 償 式 ス ポ ッ ト 型
熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型
熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型
定 温 式 感 知 線 型
差 動 式 分 布 型（空気管式）
差 動 式 分 布 型（熱電対式）
差 動 式 分 布 型 （熱半導体式）
煙 感 知 器
（光電式分離型及びアナログ式を除く。）
イオン化アナログ式スポット型
光電アナログ式スポット型
熱煙複合式スポット型
光電式分離型
光電アナログ式分離型
|  |  | 炎感知器 |  | 道路の用に供される部分以外
| 発信機 |  | 設置場所等
構造・性能
| 表示灯 |  | 設置場所等
構造
| 地区音 |  | 設置場所等
| 響装置 |  | 構造

## その１③
自動火災報知設備 | [7 empty] | ③
試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  | 結 果
機 能 試 験 | 配 線 |  | 共通線試験
|  |  | 送り配線試験 | 試験回線 － １
試験回線 － ２
試験回線 － ３
| 受 信 機 |  | 火災表示試験 | 火災表示状況
保持機能
２信号の機能
蓄積式の機能
|  |  | 注意表示試験 | 注意表示状況
|  |  | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等
回路導通試験
|  |  | 同時作動試験 | 常用電源使用時
予備電源使用時
|  |  | 感知器作動試験 | 自動試験機能を有するもの
遠隔試験機能を有するもの
|  |  | 予備電源試験 | 電源自動切替機能
|  |  |  | 電圧 |  | Ｖ
|  |  | 非常電源試験 | 電源自動切替機能
付属装置試験
|  |  | 相互作動試験 | 相互通話状況
地区音響装置鳴動状況
| 中 継 器 |  | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等
回路導通試験
|  |  | 予備電源試験 | 電源自動切替機能
|  |  | （予備電源を有するもの） | 電圧 |  | Ｖ
| 感知器 |  |  | 作動試験 | （ そ の ２ ） 、 （ そ の ３ ） 及 び （ そ の ４ ） に よ る
作動継続試験
流通試験
接点水高試験
回路合成抵抗試験
| 発信機 |  |  | 作動試験
| 地区音響装置 |  |  | 鳴動方式試験
|  |  |  | 作動試験 | （ そ の ２ ） 、 （ そ の ３ ） 及 び （ そ の ４ ） に よ る
備 考
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４ とすること。
| 2 | 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
| 3 | 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
| 4 | 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。
| 5 | 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。
| 6 | 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

## その２
自動火災報知設備 | [11 empty] | （その２）
警 戒 区 域 |  |  | 感知器（多信号又はアナログ式以外のもの） | [8 empty] | 地区音響装置 | 結果
受信機の表示番号 | 名 称 |  | 差動式 |  | 補償式スポット型 | 定温式 |  | 感知器 |  |  | 炎感知器
|  |  | 分布型 | スポット型 |  | スポット型 | 感知線型 | イオン化式スポット型 | 光電式
[9 empty] | スポット型 | 分離型
合計 | [12 empty] | －
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４ とすること。
| 2 | 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

## その３
自動火災報知設備 | [11 empty] | （その３）
警戒区域 |  |  | 多信号感知器 |  |  |  | アナログ式感知器 |  |  |  |  | 地区音響装置 | 結果
受信機の表示番号 | 名称 |  | 熱複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | その他の多信号感知器 | 感アナログ式スポット型 | 煙感知器
[8 empty] | イオン化アナログ式 | スポット型 | 光電アナログ式
[10 empty] | スポット型 | 分離型
合計 | [12 empty] | －
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４ とすること。
| 2 | 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。
| 3 | アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている
個数を記入すること。

## その４①
自動火災報知設備 | [18 empty] | （その４）
警戒区域 |  |  | 種別 | 製造番号 | 差動式分布型 | [9 empty] | 定温式 | 感知線型 | 煙感知器 | 音響装置 | 措置内容
受信機の表示番号 | 名称 |  |  |  | 空気管式 | [5 empty] | 熱電 |  | 熱半導
[11 empty] | 対式 |  | 体式
[5 empty] | 空気管長 | 送気量 | 作動 | 継続 | 水高Ｈ／２ | 流通 | 作動 | 回路抵抗 | 作動 | 回路抵抗 | 回路抵抗 | 絶縁抵抗 | 感度 | 音圧
[5 empty] | ｍ | ｃｃ | 秒 | 秒 | ｍｍ | 秒 | ｍｖ | Ω | ｍｖ | Ω | Ω | ＭΩ | 濃度 | ｄＢ
備考
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４ とすること。
| 2 | 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
| 3 | 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

## その４②
自動火災報知設備 | [16 empty] | （その４）
警戒区域 |  |  | 種別 | 製造番号 | 差動式分布型 | [9 empty] | 定温式 | 感知線型 | 結果
受信機の表示番号 | 名称 |  |  |  | 空気管式 | [5 empty] | 熱電 |  | 熱半導
[11 empty] | 対式 |  | 体式
[5 empty] | 空気管長 | 送気量 | 作動試験 | 作動継続試験 | 流通試験 | 接点水高試験 | 作動試験 | 回路合成抵抗試験 | 作動試験 | 回路合成抵抗試験 | 作動試験 | 回路合成抵抗試験
[5 empty] | ｍ | ｃｃ | 秒 | 秒 | 秒 | ｍｍ | ｍｖ | Ω | ｍｖ | Ω |  | Ω
備考
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４ とすること。
| 2 | 種別又は、製造番号が示されないものは、記入不要。