## 連送①
別記様式第２１ | [13 empty] | ①
連結送水管（共同住宅用連結送水管）試験結果報告書
[8 empty] | 試験実施日 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
試験実施者
住所
[6 empty] | 氏名 | [9 empty] | 印
用途 |  |  |  | （ |  | ）項 | ・
延べ面積 | [7 empty] | ｍ2 | 階数
送水口 |  |  |  | 設置位置
|  |  |  | 種類 | [7 empty] | 設置個数 |  |  |  |  | 個
試験項目 | [9 empty] | 種別・容量等の内容 | [5 empty] | 結果
外観試験 | 送 水 口 | 設置場所等 |  | 設置場所等
|  |  |  | 設置高さ | [5 empty] | 地盤面からの高さ |  |  |  |  | ｍ
表 示
|  | 機器 |  | 送水口等
逆止弁等
| 放 水 口 等 | 放水口の設置個数 |  |  |  | 階 | [9 empty] | －
双口形
単口形
|  | 放水口 |  | 設置場所
周囲の状況・操作性
|  |  |  | 設置高さ | [5 empty] | 床面からの高さ |  |  |  |  | ｍ
構 造
表 示
|  | 格納箱 |  | 設置場所
設置状況
周囲の状況
材質等
表 示

## 連送②
連結送水管 | [9 empty] | ②
試験項目 | [5 empty] | 種別・容量等の内容 | [5 empty] | 結果
外 観 試 験 | 放水口等 | ホース |  | ホース（結合金具を含む）
|  | ・ |  | ノズル
|  | ノズル |  | 結合状態
| 加 圧 送 水 装 置 | 設置場所
|  | ポ ン プ を 用 い る も の | ポンプの仕様 |  | 製造者名 |  |  | 定格吐出量 |  |  |  | Ｌ／ｍｉｎ
[8 empty] | 定格全揚程 |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 型式 |  |  | 製造番号
|  |  | 電動機の仕様 |  | 製造者名 |  |  | 種別 |  | 型電動機
[8 empty] | 定格電圧 |  |  |  |  | Ｖ
[5 empty] | 型式 |  |  | 定格電流 |  |  |  |  | Ａ
[5 empty] | 製造番号 |  |  | 出力 |  |  |  | ｋＶＡ
|  |  | ポンプ・電動機 |  | 設置状況
[5 empty] | 接地工事 |  |  |  | 種接地
配 線
潤滑油
[5 empty] | 配管・バルブ類 |  | 管の呼び |  |  |  | Ａ
水温上昇
[5 empty] | オリフィス等 |  | 流過口径 |  |  | ｍｍ
防止の為の
[5 empty] | ブースターポンプに |  | 逃し配管の高さ |  |  |  | ｍ
|  |  | 逃し装置 |  | 設ける逃し配管
[7 empty] | 逃し装置の設定圧力 |  |  | ＭＰａ
・逃し装置
性能試験装置の配管・バルブ類
|  |  | 呼水装置 |  | 材 質 |  | 鋼板製・合成樹脂製
[5 empty] | 水 量 | [5 empty] | Ｌ
[5 empty] | 溢水用排水管 |  | 管の呼び |  |  |  | Ａ
[5 empty] | 呼水管 |  | 管の呼び |  |  |  | Ａ
[5 empty] | 補給水槽 |  | 管の呼び |  |  |  | Ａ
[5 empty] | 減水警報装置 |  | フロートスイッチ ・ 電極
|  |  | 制御装置 |  | 設置場所
制御盤
予備品等
[5 empty] | 接地工事 |  |  |  | 種接地

## 連送③
連結送水管 | [8 empty] | ③
試験項目 | [7 empty] | 種別・容量等の内容 |  | 結果
外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | ポンプを用いるもの | 圧力計・連成計 |  |  | 設置位置
[6 empty] | 性 能 |  |  | 級
|  |  | 起 動 装 置 | 直接操作部 |  | 設置場所等
表 示
|  |  |  | 遠隔操作部 |  | 設置場所等
構 造
表 示
|  | 耐震措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
| 配管・バルブ類 | 設置状況 | [5 empty] | 専用 ・ 兼用
|  | 機 器 |  |  | 配 管 |  |  |  | Ａ
材 質
バルブ類
吸水管
耐震措置
| 電源 | 常用電源 | [6 empty] | Ｖ
|  | 非常電源の種別 | [5 empty] | 専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池
| 高架・中間水槽 | 構 造
|  | 水 量 | [6 empty] | Ｌ
吸水障害防止措置
給水装置
耐震措置
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 |  |  |  | 減水警報装置作動状況 |  |  | 底面からの高さ | ㎝
呼水装置
自動給水装置作動状況
作動試験
呼水槽からの水の補給状況
|  | 制御装置 |  |  | 起動・停止操作時の状況
|  | 試 験 |  |  | 電源切替時の運転状況
|  | 起動装置試験 |  |  | ポンプの起動状況
|  | 始動表示試験 |  |  | 始動表示の点灯状況
|  | ポンプ試験 |  |  | 運転状況
[5 empty] | ※締切運転 |  | 締切揚程 |  | ｍ
[5 empty] | 時の状況 |  | 電 圧 |  | Ｖ

## 連送④
連結送水管 | [6 empty] | ④
試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  | 結果
機 能 試 験 | 加圧送水装置試験 | ポンプ試験 | ※締切運転 | 電 流 |  |  | Ａ
時の状況
|  |  |  | 定格揚程 |  |  | ｍ
※定格負荷運転
|  |  |  | 電 圧 |  |  | Ｖ
時の状況
|  |  |  | 電 流 |  |  | Ａ
|  | ※水温上昇防止装置試験 |  |  | 逃し水量 | Ｌ／ｍｉｎ
|  | ※ポンプ性能試験装置試験 |  |  | 表示値の差 | Ｌ／ｍｉｎ
| 配管耐圧試験 |  | 加圧送水装置を用いない配管部分 |  | 試験圧力 | ＭＰａ
|  |  | 加圧送水装置を用いる配管部分 |  | 試験圧力 | ＭＰａ
総 合 試 験 | 放水試験 |  | 送水圧力 |  |  | ＭＰａ
|  |  | 放水圧力 |  |  | ＭＰａ
|  |  | 放 水 量 |  |  | Ｌ／ｍｉｎ
| 非常電源 |  | 自家発電設備
| 切替試験 |  | 蓄電池設備
備 考
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
| 2 | 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
| 3 | ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているもの
又は設置前検査が行われたものにあっては、省略することができる。
| 4 | 結果の欄には、良否を記入すること。
| 5 | 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
| 6 | 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。