## Sheet1
屋 外 消 火 栓 設 備 試 験 結 果 報 告 書
[12 empty] | 試験実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
試験実施者
住 所
[13 empty] | 氏 名 | [10 empty] | 印
用 途 |  | ( |  | ) | 項 |  | ・ |  |  | 構 造 |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  | C
延べ面積 | [8 empty] | ㎡ | 階 数 |  | 地上 | [5 empty] | 階 地階 | [5 empty] | 階
試 験 項 目 | [7 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [14 empty] | 結 果
外 観 試 験 |  |  | 水 源 の 種 類 ・ 構 造
|  |  | 水 量 | [7 empty] | m3（縦 |  |  | m 横 |  |  | m 有効深さ |  |  |  | m）
| 水 源 |  | 吸 水 障 害 防 止 措 置 | [10 empty] | 有 ・ 無
給 水 装 置
|  |  | 耐 震 措 置 | [10 empty] | 有 ・ 無
| 加 圧 送 水 装 置 | 設 置 場 所
|  | 機 器 等 |  |  |  |  | 構 造
|  |  | 高架水槽を用いるもの |  |  |  | 内 容 積 ・ 落 差 | [7 empty] | m3 | [6 empty] | m
配管 ・ バ ル ブ 類
水 位 計
[7 empty] | 種 類 ・ 構 造 | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
|  |  | 圧力水槽を用いるもの |  |  |  | 内容積 ・有効圧力 | [7 empty] | m3 | [5 empty] | Mpa
[7 empty] | 自 動 加 圧 装 置 | [6 empty] | 有 ・ 無
配 管 ・ バ ル ブ 類
水 位 計 ・ 圧 力 計
[8 empty] | 製造者名 | [7 empty] | 定格吐出量 | [6 empty] | L/min
[7 empty] | ポ ン プ の 仕 様 | [8 empty] | 定格全揚程 | [7 empty] | m
|  |  | ポンプを用いるもの |  |  |  |  | 型式 | [7 empty] | 製造番号
[8 empty] | 製造者名 | [7 empty] | 種別 | [5 empty] | 型電動機
[7 empty] | 電 動 機 の 仕 様 | [8 empty] | 定格電圧 | [7 empty] | Ⅴ
[8 empty] | 型式 | [7 empty] | 定格電流 | [7 empty] | Α
[8 empty] | 製造者番号 | [7 empty] | 出力 | [6 empty] | kVA

## Sheet1 (2)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果
外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | 機 器 等 |  |  | 設 置 状 況
|  |  |  | ポ ン プ ・ 電 動 機 | 接 地 工 事 |  | 種接地
配 線
潤 滑 油
|  |  |  | 水 温上昇 防 止 のため の 逃 し 装 置 | 配 管 等・バルブ類 | 管の呼び |  | Α
[5 empty] | オ リ フ ィ ス 等 | 流過口径 |  | ㎜
性能試験装置の配管 ・ バ ル ブ 類
[5 empty] | 材 質 | 鋼板製・合成樹脂製
|  |  | ポ ン プ を 用 い る も の |  | 水 量 |  |  | L
|  |  |  | 呼 水 装 置 | 溢 水 用 排 水 管 | 管の呼び |  | Α
[5 empty] | 呼 水 管 | 管の呼び |  | Α
[5 empty] | 補 給 水 管 | 管の呼び |  | Α
[5 empty] | 減 水 警 報 装 置 | フロートスイッチ・電極
設 置 場 所
|  |  |  | 制 御 装 置 | 制 御 盤
予 備 品 等
[5 empty] | 接 地 工 事 |  | 種接地
|  |  |  | 圧 力 計 ・ 連 成 計 | 設 置 位 置
[5 empty] | 性 能 |  |  | 級
|  | 耐 震 措 置 |  |  |  | 有 ・ 無
| 起 動 装 置 | 直 接 操 作 部 |  | 設 置 場 所 等
表 示
設 置 場 所 等
|  | 遠 隔 操 作 部 |  | 構 造
表 示
始 動 表 示 灯
|  | 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 |  | 起 動 用 圧 力 タ ン ク |  | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
|  |  |  | タ ン ク の 容 量 |  |  |  | L
|  |  |  | 配 管 ・ バ ル ブ 類 |  | 管の呼び |  | Α
| 配 管 ・ バ ル ブ 類 |  |  | 設 置 状 況
|  |  |  | 機 器 | 配 管

## Sheet1 (3)
試 験 項 目 | [7 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果
外 観 試 験 | [5 empty] | バ ル ブ 類
| 配 管 ・ バルブ類 |  | 機 器 |  |  | 吸 水 管
フ ー ト 弁
|  |  | 耐 震 措 置 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 電 源 | 常 用 電 源 | [7 empty] | Ⅴ
|  | 非 常 電 源 の 種 別 | [5 empty] | 専用受電・自家発電・蓄電池
| 消 火 栓 等 |  |  |  | 設 置 個 数
設 置 場 所
周 囲 の 状 況・操 作 性
|  | 消 火 栓 |  |  | 開 閉 弁 の 設 置 位 置 |  |  | 地盤面からの位置 |  | m
[5 empty] | ホ ー ス の 接 続 口 等 |  |  | 地盤面からの位置 |  | m
消 火 栓 開 閉 弁
表 示
設 置 場 所
設 置 状 況
|  | 屋外消火栓 箱 |  |  | 周 囲 の 状 況
材 質 等
表 示
ホ ー ス（結 合 金 具 含 む。）
|  | ホ ー ス ・ ノ ズ ル |  |  | ホ ー ス 接 続 口
[5 empty] | ノ ズ ル |  |  |  |  | ㎜
結 合 状 態
収 納 状 態
|  | 減 圧 措 置 | [5 empty] | 減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁
機 能 試 験 | 加圧送水装置試験 | 高架水槽 を用いる もの |  | 作動試験 |  |  | 給 水 装 置 作 動 状 況
|  |  |  | 静 水 圧 測 定 |  |  |  | 最下位 | m 最上位 | m
|  |  |  | 作動試験 |  |  | 給 水 装 置 作 動 状 況
|  | 圧力水槽 を用いる もの |  |  |  |  | 自 動 加圧装置作 動 状 況
|  |  |  | 静 水 圧 測 定 |  |  |  | 最下位 |  | Mpa
[8 empty] | 最上位 |  | Mpa
|  | ポンプを 用いるも の |  | 呼水装置 |  |  | 減水警報装置作動状況 | 底面からの高さ |  | ㎝
|  |  |  | 作動試験 |  |  | 自動給水装置作動状況

## Sheet1 (4)
試 験 項 目 | [6 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 |  | 呼水装置 作動試験 | 呼水槽からの水の補給状況
|  |  | 制御装置 試 験 | 起 動 ・ 停止操作時の状況
電 源 切 替 時の運 転 状 況
|  |  | 起動装置 試 験 ・ ポ ン プ 始動表示 試 験 | ポ ン プ の 起 動 状 況 等
始 動 表 示 の 点 灯 状 況
|  |  |  | 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置の 作 動 圧 力 |  |  | 設定圧力 |  |  | Mpa
|  | ポ ン プ を 用 い る も の |  |  |  |  | 作動圧力 |  |  | Mpa
運 転 状 況
|  |  |  | 締切運転時 の 状 況 |  | 締 切 揚 程 |  |  |  |  | m
|  |  | ポ ン プ 試 験 |  |  | 電 圧 |  |  |  |  | Ⅴ
[6 empty] | 電 流 |  |  |  |  | Α
|  |  |  | 定格負荷運 転時の状況 |  | 定 格 揚 程 |  |  |  |  | m
[6 empty] | 電 圧 |  |  |  |  | Ⅴ
[6 empty] | 電 流 |  |  |  |  | Α
|  |  | ＊ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験 |  |  |  | 逃し水量 |  |  | L/min
|  |  | ＊ ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 試 験 |  |  |  | 表示値の差 |  |  | L/min
| 配 管 耐 圧 試 験 | [5 empty] | 試験圧力 |  |  | Mpa
総 合 試 験 | 放水試験 |  | 消火栓番号 |  | 放 水 圧 力 |  |  |  | 放 水 量
|  | 同時放水 試 験 | [5 empty] | Mpa |  | L/min
[8 empty] | Mpa |  | L/min
|  | 個 別 | [5 empty] | Mpa |  | L/min
| 非 常 電 源 切 替 試 験 |  | 自 家 発 電 設 備
蓄 電 池 設 備
備 考
備考 | １ | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
| ２ | 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
| ３ | Aは耐火建築物、Bは簡易耐火建築物及びCはA及びB以外のものをいう。
| ４ | ＊印の試験は、「加圧送水装置の構造及び性能の基準」（昭和55年消防予第111号）に適合している旨の表示が付されている
ものにあっては、省略することができる。
| ５ | 結果の欄には、良否を記入すること。
| ６ | 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。