## Sheet1
屋 内 消 火 栓 設 備 試 験 結 果 報 告 書
[10 empty] | 試験実施日 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
試験実施者
住 所
[11 empty] | 氏 名 | [13 empty] | 印
用 途 |  |  | （ | ）項 |  | ・ |  |  |  | 構 造 | [6 empty] | A |  |  | B |  |  |  | C
延 べ 面 積 | [8 empty] | ㎡ | 階 数 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 地階 | [5 empty] | 階
試 験 項 目 | [6 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [17 empty] | 結果
外 観 試 験 |  |  | 水 源 の 種 類 ・ 構 造
|  |  | 水 量 |  |  |  |  | m3（縦 |  |  |  | m 横 |  |  |  | m 有効深さ | [5 empty] | m）
| 水 源 |  | 吸 水 障 害 防 止 措 置 | [9 empty] | 有 |  | ・ |  |  | 無
給 水 装 置
|  |  | 耐 震 措 置 | [9 empty] | 有 |  | ・ |  |  | 無
| 加 圧 送 水 装 置 | 設 置 場 所
|  | 機 器 等 | 高 架 水 槽 を 用 い る も の |  | 構 造
[5 empty] | 内 容 量 ・ 落 差 | [9 empty] | m3 | [8 empty] | m
配 管・バ ル ブ 類
水 位 計
[5 empty] | 種 類 ・ 構 造 |  | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
|  |  | 圧 力 水 槽 を 用 い る も の |  | 内容積・有効圧力 | [9 empty] | m3 | [7 empty] | Mpa
[5 empty] | 自 動 加 圧 装 置 | [7 empty] | 有 |  | ・ |  |  | 無
配 管・バ ル ブ 類
水 位 計・圧 力 計
[7 empty] | 製造者名 | [9 empty] | 定格吐出量 | [6 empty] | L / min
[5 empty] | ポ ン プ の 仕 様 | [11 empty] | 定格全揚程 | [7 empty] | m
|  |  | ポ ン プ を 用 い る も の |  |  |  | 型式 | [9 empty] | 製造番号
[7 empty] | 製造者名 | [9 empty] | 種別 | [5 empty] | 型電動機
[5 empty] | 電 動 機 の 仕 様 | [11 empty] | 定格電圧 | [7 empty] | Ⅴ
[7 empty] | 型式 | [9 empty] | 定格電流 | [7 empty] | Α
[7 empty] | 製造番号 | [9 empty] | 出力 | [7 empty] | kVA

## Sheet1 (2)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [6 empty] | 結果
外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | 機 器 等 |  |  | 設 置 状 況
|  |  |  | ポ ン プ ・ 電 動 機 | 接 地 工 事 |  |  |  |  | 種接地
配 線
潤 滑 油
[5 empty] | 配 管 ・ バ ル ブ 類 | 管の呼び | [5 empty] | Α
|  |  |  | 水温上昇防止のための逃し装 置 | オ リ フ ィ ス 等 | 流過口径 | [5 empty] | ㎜
|  |  | ポ ン プ を 用 いるもの |  | ブ ー ス タ ー ポンプ | 逃し配管の高さ | [5 empty] | m
に 設 ける 逃 し 配 管
[5 empty] | ・ 逃 し 装 置 | 逃し装置の設定圧力 |  |  |  |  | Mpa
性能試験装置の配管・バルブ類
[5 empty] | 材 質 | 鋼板製・合成樹脂製
[5 empty] | 水 量 | [6 empty] | L
|  |  |  | 呼 水 装 置 | 溢 水 用 排 水 管 | 管の呼び | [5 empty] | Α
[5 empty] | 呼 水 管 | 管の呼び | [5 empty] | Α
[5 empty] | 補 給 水 管 | 管の呼び | [5 empty] | Α
[5 empty] | 減 水 警 報 装 置 | フロートスイッチ・電極
設 置 場 所
|  |  |  | 制 御 装 置 | 制 御 盤
予 備 品 等
[5 empty] | 接 地 工 事 |  |  |  |  | 種接地
|  |  |  | 圧 力 計 ・ 連 成 計 | 設 置 位 置
[5 empty] | 性 能 | [6 empty] | 級
|  | 耐 震 措 置 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
| 起 動 装 置 | 直 接 操 作 部 |  | 接 置 場 所 等
表 示
設 置 場 所 等
|  | 遠 隔 操 作 部 |  | 構 造
表 示
遠隔自動起動装置（2号消火栓に限る。）
|  | 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 |  | 起 動 用 圧 力 タ ン ク |  | 第 2 種圧力容器・高圧ガス圧力容器
|  |  |  | タ ン ク の 容 量 | [7 empty] | L
|  |  |  | 配 管 ・ バ ル ブ 類 |  | 管の呼び | [5 empty] | Α

## Sheet1 (3)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  | 結 果
外 観 試 験 | 配管・バルブ類 | 設 置 状 況
配 管
|  | 機 器 | バ ル ブ 類
吸 水 管
フ ー ト 弁
|  | 耐 震 措 置 |  |  |  |  | 有 | ・ | 無
| 電源 | 常 用 電 源 | [7 empty] | Ⅴ
|  | 非 常 電 源 の 種 別 |  |  |  | 専用受電・自家発電・蓄電池
| 消 火 栓 等 |  |  |  | 階
|  |  |  | 消 火 栓 の | １ 号消火栓
設 置 個 数
２ 号消火栓
消 火 栓
設 置 場 所
周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性
|  |  |  | 開 閉 弁 設置 高 さ |  | 床面からの高さ |  |  |  | m
|  |  |  | ホ ー ス の | １ 号消火栓
|  |  |  | 接 続 等 | ２ 号消火栓
消 火 栓 開 閉 弁
周 囲 の 状 況
設 置 状 況
|  | 屋内消火栓箱 |  | 材 質 等
表 示 灯
表 示
ﾎｰｽ（結合金具を含む。）
|  | ホ ー ス |  | ホ ー ス 接 続 口
|  | ・ |  | ノ ズ ル | １ 号消火栓
２ 号消火栓
|  | ノ ズ ル |  | 結 合 状 態
|  |  |  | 収 納 状 態 |  | ホースリール式・折畳等収納式・その他
| 減 圧 措 置 |  |  |  |  | 減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁

## Sheet1 (4)
試 験 項 目 | [8 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  | 結果
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 | 高架水槽 を用いる もの |  | 作 動 試 験 |  | 給 水 装 置 作 動 状 況
|  |  |  | 静 水 圧 測 定 |  |  |  |  | 最下位 | m 最上位 |  |  | m
|  | 圧力水槽 を用いる もの |  | 作 動 試 験 |  | 給 水 装 置 作 動 状 況
自 動 加 圧 装 置 作 動 状 況
|  |  |  | 静 水 圧 測 定 |  |  |  |  | 最下位 |  |  | Mpa
[9 empty] | 最上位 |  |  | Mpa
|  |  |  | 呼 水 装 置 作 動 試 験 |  | 減 水 警 報 装 置 作 動 状 況 |  |  | 底面からの高さ |  |  |  | ㎝
自 動 給 水 装 置 作 動 状 況
呼 水 槽 からの水の 補 給 状 況
|  |  |  | 制 御 装 置 |  | 起 動・停 止 操 作 時 の 状 況 等
|  |  |  | 試 験 |  | 電 源 切 替 時 の 運 転 状 況
|  |  |  | 起 動 装 置 試 験 ・ ポ ン プ 始 動 表 示 試 験 |  | ポ ン プ の 起 動 状 況 等
始 動 表 示 の 点 灯 状 況
|  | ポンプを 用いるも の |  |  |  | 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 の |  |  | 設定圧力 |  |  | Mpa
[6 empty] | 作 動 圧 力 |  |  | 作動圧力 |  |  | Mpa
運 転 状 況
[6 empty] | 締切運転時の 状 況 | 締 切 揚 程 | [5 empty] | m
|  |  |  | ポ ン プ |  |  | 電 圧 | [5 empty] | Ⅴ
[7 empty] | 電 流 | [5 empty] | Α
|  |  |  | 試 験 |  | 定格負荷運転 時 の 状 況 | 定 格 揚 程 | [5 empty] | m
[7 empty] | 電 圧 | [5 empty] | Ⅴ
[7 empty] | 電 流 | [5 empty] | Α
|  |  |  | ＊ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験 |  |  |  |  | 逃し水量 |  | L / min
|  |  |  | ＊ ポ ン プ性 能 試 験 装 置 試 験 |  |  |  |  | 表示値の差 |  |  |  | L
| 配 管 耐 圧 試 験 | [7 empty] | 試験圧力 |  |  | Mpa
総 合 試 験 | 放 水 試 験 |  | 消火栓番号 |  | 放 水 圧 力 |  |  |  | 放 水 量
|  | 同 時 放 水 試 験 | [5 empty] | Mpa |  |  | L / min
[8 empty] | Mpa |  |  | L / min
|  | 個 別 | [5 empty] | Mpa |  |  | L / min

## Sheet1 (5)
試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果
総合試験 | 操 作 性 試 験 （ ２ 号 消 火 栓 に 限 る。） |  |  | ホースリール式・折畳等収納式
| 非常電源切替試験 |  | 自 家 発 電 設 備
蓄 電 池 設 備
備 考
備考 | １ | この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
| ２ | 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
| ３ | Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造を耐火構造部としたもの又は簡易耐火建築物で内装制限したもの及び
CはA及びB以外のものをいう。
| 4 | ＊印の試験は、「加圧送水装置の構造及び性能の基準」（昭和５５年消防予第１１１号）に適合している旨の表示が付されているものに
あっては、省略することができる。
| ５ | 結果の欄には、良否を記入すること。
| ６ | 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。