## Sheet1
連 結 送 水 管 試 験 結 果 報 告 書
[7 empty] | 試験実施日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
試験実施者
住 所
[8 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 印
用 途 |  |  | （ | ）項 |  | ・
延 べ 面 積 | [7 empty] | m2 | 階 数
送 水 口 |  |  | 設 置 位 置
|  |  | 種 類 | [8 empty] | 設 置 個 数 |  |  |  | 個
試 験 項 目 | [9 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  | 結果
外 観 試 験 | 送 水 口 | 設置場所等 | 設 置 場 所 等
|  |  | 設 置 高 さ | [6 empty] | 地盤面からの高さ |  |  |  | m
表 示
|  | 機 器 | 送 水 口 等
逆 止 弁 等
| 放 水 口 等 | 放水口の設置個数 |  | 階
双 口 形
単 口 形
設 置 場 所
周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性
|  | 放 水 口 | 設 置 高 さ | [6 empty] | 床面からの高さ |  |  |  | m
構 造
表 示
|  | 格 納 箱 | 設 置 場 所
設 置 状 況
周 囲 の 状 況
材 質 等
表 示

## Sheet1 (2)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [5 empty] | 結果
外 観 試 験 | 放水口等 | ホース |  | ホ ー ス（結合金具を含む。）
|  | ・ |  | ノ ズ ル
|  | ノズル |  | 結 合 状 態
| 加 圧 送 水 装 置 | 設 置 場 所
|  | 機 器 等 |  |  | 製造者名 |  |  | 定格吐出量 |  |  |  | L /min
|  |  | ポ ン プ の 仕 様 |  |  |  |  | 定格全揚程 |  |  |  |  | m
[5 empty] | 型式 |  |  | 製造番号
[5 empty] | 製造者名 |  |  | 種別 |  |  | 型電動機
|  |  | 電 動 機 の 仕 様 |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  |  |  | Ⅴ
[5 empty] | 型式 |  |  | 定格電流 |  |  |  |  | Α
[5 empty] | 製造番号 |  |  | 出力 |  |  |  | kVA
|  |  | ポ ン プ・電動機 |  | 設 置 状 況
[5 empty] | 接 地 工 事 |  |  |  | 種接地
配 線
潤 滑 油
|  |  | 水 温 上 昇 防 止 の た め の 逃 し 装 置 |  | 配 管 ・ バ ル ブ 類 |  | 管の呼び |  |  |  | Α
[5 empty] | オ リ フ ィ ス 等 |  | 流過口径 |  |  | mm
[5 empty] | ブ ー ス タ ー ポ ン プ に 設 け る 逃 し 配 管 ・ 逃 し 装 置 |  | 逃し配管の高さ |  |  |  | m
[7 empty] | 逃し装置の設定圧力 |  |  | Mpa
性 能 試 験 装 置 の 配 管 ・ バ ル ブ 類
[5 empty] | 材 質 |  | 鋼 板 製 ・ 合 成 樹 脂 製
[5 empty] | 水 量 | [5 empty] | L
|  |  | 呼 水 装 置 |  | 溢 水 用 排 水 管 |  | 管の呼び |  |  |  | Α
[5 empty] | 呼 水 管 |  | 管の呼び |  |  |  | Α
[5 empty] | 補 給 水 管 |  | 管の呼び |  |  |  | Α
[5 empty] | 減 水 警 報 装 置 |  | フ ロ ー ト ス イ ッ チ ・ 電 極
設 置 場 所
|  |  | 制 御 装 置 |  | 制 御 盤
予 備 品 等
[5 empty] | 接 地 工 事 |  |  |  | 種接地

## Sheet1 (3)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [5 empty] | 結果
外 観 試 験 | 加圧 送水 装置 |  | 機 器 等 | 圧 力 計 ・ 連 成 計 | 設 置 位 置
[5 empty] | 性 能 | [5 empty] | 級
|  |  | 耐 震 措 置 |  |  |  | 有 | ・ |  | 無
| 起 動 装 置 | 直 接 操 作 部 |  | 設 置 場 所 等
表 示
|  | 遠 隔 操 作 部 |  | 設 置 場 所 等
構 造
表 示
| 配管・バルブ類 | 設 置 状 況 |  |  |  |  | 専用 | ・ | 兼用
|  |  |  | 配 管 | [6 empty] | Α
|  | 機 器 |  | 材 質
バ ル ブ 類
吸 水 管
耐 震 措 置
| 電源 | 常 用 電 源 | [8 empty] | Ⅴ
|  | 非 常 電 源 の 種 別 |  |  |  | 専用受電・自家発電・蓄電池
| 高架・中間水槽 | 構 造
|  | 水 量 | [8 empty] | L
吸 水 障 害 防 止 措 置
給 水 装 置
耐 震 措 置
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 | 呼 水 装 置 作 動 試 験 |  | 減 水 警 報 装 置 作 動 状 況 |  | 底面からの高さ |  |  |  |  | ㎝
自 動 給 水 装 置 作 動 状 況
呼 水 槽 か ら の 水 の 補 給 状 況
|  | 制 御 装 置 試 験 |  | 起 動 ・ 停 止 操 作 時 の 状 況
電 源 切 替 時 の 運 転 状 況
|  | 起 動 装 置 試 験・始 動 表 示 試 験 |  | ポ ン プ の 起 動 状 況 等
始 動 表 示 の 点 灯 状 況
運 転 状 況
|  | ポンプ 試験 |  | 締 切 運 転 時 の 状 況 | 締 切 揚 程 | [5 empty] | m
[5 empty] | 電 圧 | [5 empty] | Ⅴ

## Sheet1 (4)
試 験 項 目 | [5 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  | 結果
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 |  |  | 締 切 運 転 時 の 状 況 | 電 流 |  |  |  | Α
|  | ポ ン プ 試 験 |  | 定 格 負 荷 運 転 時 の 状 況 | 定 格 揚 程 |  |  |  | m
[5 empty] | 電 圧 |  |  |  | Ⅴ
[5 empty] | 電 流 |  |  |  | Α
|  | ＊ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験 |  |  |  | 逃し水量 | L / min
|  | ＊ ポ ン プ 性 能 試 験 装 置 試 験 |  |  |  | 表示値の差 | L / min
| 配 管 耐 圧 試 験 |  | 加 圧 送 水 装 置 を 用いらない 配 管 部 分 |  |  | 試験圧力 |  | Mpa
|  |  | 加 圧 送 水 装 置 を 用 い る 配 管 部 分 |  |  | 試験圧力 |  | Mpa
総 合 試 験 |  |  | 送 水 圧 力 |  |  |  |  | Mpa
| 放 水 試 験 |  | 放 水 圧 力 |  |  |  |  | Mpa
|  |  | 放 水 量 |  |  |  |  | Mpa
| 非 常 電 源 切 替 試 験 |  | 自 家 発 電 設 備
蓄 電 池 設 備
備 考
備考 | １ | この用紙の大きさは、日本工業規格Α4とする。
| ２ | 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
| ３ | ＊印の試験は、「加圧送水装置の構造及び性能の基準」（昭和５５年消防予第１１１号）に適合している旨の表示が付されているもの又
は設置前検査が行われたものにあっては、省略することができる。
| ４ | 結果の欄には、良否を記入すること。
| ５ | 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。