## Sheet1
別記様式第３ | [28 empty] | ①
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 試 験 結 果 報 告 書
[12 empty] | 試験実施日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
試験実施者
住 所
[9 empty] | 氏 名 | [17 empty] | 印
用 途 |  |  | （ ） 項 | [9 empty] | 構 造
延べ面積 | [10 empty] | ㎡ |  | 階 数 |  |  | 地上 | [5 empty] | 階 | 地階 | [5 empty] | 階
加 圧 送 水 装 置 の 種 別 | [24 empty] | 方式
流 水 検 知 装 置 の 方 式 | [9 empty] | 湿式 | [6 empty] | 乾式 | [5 empty] | 予作動式
ス プ リ ン ク ラ ーヘ ッ ド | [5 empty] | 種 別
設置個数
試 験 項 目 | [12 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [14 empty] | 結果
外 観 試 験 | [6 empty] | 水源の種類・構造
[7 empty] | 水 量 | [6 empty] | ㎥ | （縦 |  | ｍ | 横 |  | ｍ |  | 有効深さ |  |  |  | ｍ）
水 源
[7 empty] | 吸水障害防止措置 | [5 empty] | 有 ・ 無
（水道の用に供する水管を
| 水源とするものを除く。） | [5 empty] | 給 水 装 置
[7 empty] | 耐 震 措 置 | [5 empty] | 有 ・ 無
| 加 圧 送 水 装 置 | 設 置 場 所
|  | ポンプを用いるもの |  | ポ ン プ の 仕 様 | [5 empty] | 製造者名 | [8 empty] | 定格吐出量 | [8 empty] | ℓ/min
[19 empty] | 定格全揚程 | [9 empty] | ｍ
[10 empty] | 型式 | [8 empty] | 製造番号
|  |  |  | 電 動 機 の 仕 様 | [5 empty] | 製造者名 | [8 empty] | 種別 | [6 empty] | 型電動機
[19 empty] | 定格電圧 | [9 empty] | Ｖ
[10 empty] | 型式 | [8 empty] | 定格電流 | [9 empty] | Ａ
[10 empty] | 製造番号 | [8 empty] | 出力 | [8 empty] | kVA
|  |  |  | 内 燃 機 関 の 仕 様 | [5 empty] | 製造者名 | [8 empty] | 燃料種別
[10 empty] | 型式 | [8 empty] | 定格回転数 | [8 empty] | ｒ/min
製造番号

## Sheet2
スプリンクラー設備 | [9 empty] | ②
試 験 項 目 | [5 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  | 結果
外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | ポ ン プ を 用 い る も の | ポンプ・電動機・ 内 燃 機 関 |  | 設 置 状 況
[5 empty] | 接 地 工 事 |  | 種接地
配 線
潤 滑 油
燃 料 タ ン ク
蓄 電 池
|  |  | 水温上昇防止 のための逃し 装 置 |  | 配 管 ・ バ ル ブ 類
[5 empty] | オ リ フ ィ ス 等 | 流過口径 |  | mm
[5 empty] | ブースターポンプに設ける 逃 し 配 管 ・ 逃 し 装 置 | 逃し配管の高さ |  | ｍ
[6 empty] | 逃し装置の設定圧力 |  | MPa
性能試験装置の配管・バルブ類
|  |  | 呼 水 装 置 |  | 材 質 | 鋼板製・合成樹脂製
[5 empty] | 水 量 |  |  | ℓ
[5 empty] | 溢 水 用 排 水 管 | 管の呼び |  | Ａ
[5 empty] | 呼 水 管 | 管の呼び |  | Ａ
[5 empty] | 補 給 水 管 | 管の呼び |  | Ａ
[5 empty] | 減 水 警 報 装 置 | フロートスイッチ・電極
|  |  | 制 御 装 置 |  | 設 置 場 所
制 御 盤
予 備 品 等
[5 empty] | 接 地 工 事 |  | 種接地
|  |  | 圧力計・連成計 |  | 設 置 位 置
[5 empty] | 性 能 |  |  | 級
|  |  | 起 動 装 置 | 直 接 操 作 部
|  |  |  | 起動用水圧 開 閉 装 置 | 起動用圧力タンク | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器
[5 empty] | タ ン ク の 容 量 |  |  | ℓ
[5 empty] | 配 管 ・ バ ル ブ 類 | 管の呼び |  | Ａ
|  |  |  | 自 動 式 起 動 装 置 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド
自動火災感知装置
|  |  |  | 手 動 式 起 動 装 置 | 設 置 場 所 等
[5 empty] | 設 置 高 さ | 床面からのさ |  | ｍ
構 造
表 示
流 水 検 知 装 置
補 助 水 槽

## Sheet3
スプリンクラー設備 | [9 empty] | ③
試 験 項 目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 結果
外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | 高架水槽を 用いるもの | 構 造
|  |  | 内 容 積 ・ 落 差 |  |  | ㎥ | ｍ
配管・バルブ類
水 位 計
|  | 圧力水槽を 用いるもの | 種 類 ・ 構 造 |  | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器
|  |  | 内容積・有効圧力 |  |  | ㎥ | MPa
|  |  | 自 動 加 圧 装 置 |  | 有 ・ 無
配管・バルブ類
水位計・圧力計
|  | 耐 震 措 置 |  |  | 有 ・ 無
| 配管・バルブ類 | 設 置 状 況
|  | 機 器 | 配 管
バ ル ブ 類
吸 水 管
フ ー ト 弁
|  | 防 食 措 置 |  |  | 有 ・ 無
|  | 排 水 措 置 |  |  | 有 ・ 無
|  | 耐 震 措 置 |  |  | 有 ・ 無
| 電流 | 常 用 電 源 | [5 empty] | V
|  | 非 常 電 源 の 種 類 |  |  | 専用受電・自家発電・蓄電池
| スプリンクラーヘッド | 放水区域の数・ | 階 | [5 empty] | ―
設 定 状 況
|  |  | 放 水 区 域 の 数 | [5 empty] | ―
（開放型スプリン クラーヘッドに限 る。）
設 定 状 況
|  | 設 置 方 法 | 配 置 等
配 管 へ の 取 付
取 付 方 向
|  | 機 器 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 表示温度
構造・性能
開放型スプリンクラーヘッド

## Sheet4
スプリンクラー設備 | [9 empty] | ④
試 験 項 目 | [6 empty] | 種別・容量等の内容 |  | 結果
外 観 試 験 | 制 御 弁 |  |  | 設 置 場 所 等
|  |  |  | 設 置 高 さ |  |  | 床面からの高さ | ｍ
構 造
表 示
| 流 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置 |  |  | 設 置 場 所 等
種 別 ・ 口 径
減 圧 警 報
構 造 ・ 性 能
| 一 斉 開 放 弁 |  |  | 起動操作部 |  | 設置場所等
[6 empty] | 設置高さ | 床面からの高さ | ｍ
作 動 試 験 装置
構 造 ・ 性 能
| 末 端 試 験 弁 |  |  | 設 置 場 所
構 造
表 示
| 自動警報装置 |  |  | 音 響 警 報 装 置
火 災 表 示 装 置
| 送水口 |  | 設置場所等 | 設 置 場 所 等
|  |  |  | 設 置 高 さ |  |  | 地盤面からの高さ | ｍ
表 示
|  |  | 機 器 | 結 合 金 具
逆 止 弁 等
| 減 圧 措 置 | [5 empty] | 減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁
排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンク
ラー設備に限る。）
| 補助散水栓等 | 散 水 栓 |  | 散水栓 の設置 個 数 | 階
設 置 個 数
設 置 場 所
周囲の状況・操作性
|  |  |  | 開閉弁の設置高さ |  |  | 床面からの高さ | ｍ
ホ ー ス の 接 続 等

## Sheet5
スプリンクラー設備 | [15 empty] | ⑤
試 験 項 目 | [9 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  | 結果
外 観 試 験 |  | 散 水 栓 |  |  | 消 火 栓 開 閉 弁
|  | 散 水 栓 箱 |  |  | 周 囲 の 状 況
補 助 散 水 栓 等
設 置 状 況
材 質 等
赤 色 灯
表 示
|  | ホ ー ス ・ ノ ズ ル |  |  | ホース（結合金具を含む。）
ホース接続口
ノ ズ ル
結 合 状 態
[5 empty] | 収 納 状 態 |  |  |  |  | ホースリール式・折畳等収納式
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 | ポ ン プ を 用 い る も の | 呼 水 装 置 作 動 試 験 |  | 減水警報装置作動状況 |  |  |  |  | 底面からの高さ |  |  |  | ㎝
自動給水装置作動状況
呼水槽からの水の補給状況
|  |  | 制御装置試験 |  | 起動・停止操作時の状況等
電源切替時の運転状況
|  |  | 起動装置試験 |  | ポンプの起動状況等
起動表示の点灯状況
[5 empty] | 起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力 |  |  |  |  | 設定圧力 |  |  |  | MPa
[10 empty] | 作動圧力 |  |  |  | MPa
|  |  | ポンプ試験 |  | 運 転 状 況
[9 empty] | 締切揚程 |  |  |  |  | m
締切り運転 時の状況
[6 empty] | ※ |  |  | 電 圧 |  |  |  |  | V
[9 empty] | 電 流 |  |  |  |  | A
[9 empty] | 定格揚程 |  |  |  |  | m
定格負荷運 転時の状況
[6 empty] | ※ |  |  | 電 圧 |  |  |  |  | V
[9 empty] | 電 流 |  |  |  |  | A
|  |  | ※水温上昇防止装置試験 | [6 empty] | 逃し水量 |  |  | ℓ/min
|  |  | ※ポンプ性能試験装置試験 | [6 empty] | 表示値の差 |  |  | ℓ/min
|  | 高架水槽を 用いるもの |  | 作動試験 |  |  |  | 給水装置作動状況
|  |  |  | 静 水 圧 測 定 | [5 empty] | 最下位 | MPa | 最上位 |  | MPa

## Sheet6
スプリンクラー設備 | [14 empty] | ⑥
試 験 項 目 | [8 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  | 結果
機 能 試 験 | 加圧送水装置試験 |  | 圧力水槽を用いるもの | 作 動 試 験 |  |  | 給水装置作動状況
自動加圧装置作動状況
|  |  |  | 静 水 圧 測 定 |  |  |  |  | 最下位 | MPa | 最上位 |  | MPa
| 配 管 耐 圧 試 験 | [7 empty] | 試験圧力 |  |  |  | MPa
手 動 式 起 動 装 置 試 験
流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等
総 合 試 験 | 放 水 試 験 |  | 放 水 区 域
―
|  |  | 開放型スプリンクラーヘッドを 用 い る も の |  | 起動性能等 |  |  | 自動火災感知装置に よ る 起 動
手 動 起 動 装 置 に よ る 起 動
階
￣
|  |  | 閉鎖型スプリンクラーヘッドを 用 い る も の |  | 起 動 性 能 等
放 水 圧 力 （MPa）
放 水 量 （ℓ/min）
|  |  | 補助散水栓 |  | 放 水 圧 力 | [7 empty] | MPa
[5 empty] | 放 水 量 | [6 empty] | ℓ/min
| 補 助 散 水 栓 操 作 性 試 験 | [7 empty] | ホースリール式・折畳等収納式
| 非 常 電 源 切 替 試 験 |  |  |  |  | 自 家 発 電 設 備
蓄 電 池 設 備
備 考
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成9年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されている
ものにあっては、省略することができる。
4 結果の欄には、良否を記入すること。
5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
6 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。